## Worksheet
CNPJ |  | RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO DA EMPRESA
LOGRADOURO |  |  |  | Nº |  | COMPLEMENTO |  | CEP
BAIRRO |  |  |  | TELEFONE
CIDADE | [7 empty] | UF
EMAIL
DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL
OBJETO SOCIAL
QUADRO SOCIETÁRIO
REPRESENTANTE SOCIAL | [7 empty] | CPF
OUTRO SÓCIO | [7 empty] | CPF
DADOS DO PROCESSO
Nº DO PROCESSO | 00029/2025 | DATA DE ABERTURA | 10/04/2025
Nº DO EDITAL | 00009/2025 | MODALIDADE | PREGÃO PRESENCIAL | JULGAMENTO | MENOR PREÇO POR ITEM | REGISTRO DE PREÇO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | VALIDADE PROPOSTA
OBJETO | EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
IDENTIFICADOR | 515
PROPOSTAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
3143 | ABRAÇADEIRA COPO 3/4 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6620 | BASE PARA FOTO CÉLULAR 10 AMPERES |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6621 | CABINHO PARALELO 1,50MM2 |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6622 | CABINHO PARALELO 2,50MM2 |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6623 | CABINHO PARALELO 4,00MM2 |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6581 | CABINHO PP 4,00MM2 |  |  |  | M | 600 |  |  | 0
6582 | CABINHO PP 6,00MM2 |  |  |  | M | 600 |  |  | 0
6605 | CABO DE ALUMINIO QUADRIPLE X 35MM 0,6/1KV- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS EDITADAS PELA ABNT (NBR). |  |  |  | M | 100 |  |  | 0
6606 | CABO DE ALUMINIO QUADRIPLEX 16MM 0,6/1KV- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS EDITADAS PELA ABNT (NBR) |  |  |  | M | 400 |  |  | 0
6607 | CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM 0,6/1KV- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS EDITADAS PELA ABNT (NBR) |  |  |  | M | 800 |  |  | 0
6608 | CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 25MM 0,6/1KV- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS EDITADAS PELA ABNT (NBR) |  |  |  | M | 100 |  |  | 0
6624 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETRILITICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO,TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL, BITOLA 4,00MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 EANTICHA". |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6612 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL,BITOLA 10,00 MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 500 |  |  | 0
6610 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL,BITOLA 2,5MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 1200 |  |  | 0
6611 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL,BITOLA 6,00 MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6613 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL,BITOLA 25MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 600 |  |  | 0
6614 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃOISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL,BITOLA 35MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 200 |  |  | 0
6615 | CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIALCOBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL,BITOLA 16MM2- AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 200 |  |  | 0
6609 | CABO ELÉTRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO,REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, TENSÃO ISOLAMENTO 750, SEÇÃO NOMINAL ,BITOLA 1,5MM2-AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6690 | CAIXA OCTAGONAL PARA LUZ FUNDO MÓVEL PARA LAJE REFORÇADA -BITOLA 4"" X 4"", DIMENSÕES 60,5 X 85,5X 105,6, ABAS E BORDAS REFORÇADAS, NÃO PROPAGA CHAMAS(MATERIAL NÃO RECICLADO).25MM 0,6/1KV- AVALIAÇÃO DE" CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 EANTICHA. |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6583 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM3 |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6584 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM8 |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6691 | CAIXA PARA LUZ QUADRADA 4 X 4,FABRICADA EM PVC, ABAS E BORDAS REFORÇADAS, NÃO PROPAGA CHAMAS(MATERIAL NÃO RECICLADO)CONFORMI DADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 EANTICHA. |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6616 | CAIXA PARA LUZ RETANGULAR 4 X 2,FABRICADA EM PVC, ABAS E BORDAS REFORÇADAS, NÃO PROPAGA CHAMAS(MATERIAL NÃO RECICLADO)35MM 0,6/1KV- AVALIAÇÃO DE" CONFORMIDADE COM APROVAÇÃO DO INMETRO E NBR NM 247 E NM 280 EANTICHA". |  |  |  | UND | 300 |  |  | 0
6617 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICA E DISJUNTOR CM1 COM LENTE PARA MEDIÇÃO Á DISTÂNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6618 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICA E DISJUNTOR CM1 PADRÃO CEMIG |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6619 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICA E DISJUNTOR CM2 PADRÃO CEMIG |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6625 | CANALETA EXTERNA 20 X 12 PARAFIOS - COM ADESIVO. |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6626 | CONDUITE FLEXIVEL REFORÇADO PRETO 1 |  |  |  | M | 500 |  |  | 0
6627 | CONDUITE FLEXIVEL REFORÇADO PRETO 1/2 |  |  |  | M | 500 |  |  | 0
6628 | CONDUITE FLEXIVEL REFORÇADO PRETO 3/4 |  |  |  | M | 1000 |  |  | 0
6629 | CONECTOR DE EMENDA 6MM PARA CHUVEIRO |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6630 | CONECTOR DE PORCELANA BIPOLAR 16MM2 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6631 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 16MM2 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6632 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 25MM2 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6633 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 35MM2 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6634 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 50MM2 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6635 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO 70/95MM2 |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6636 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A 30 AMPERES NBR- 60698 E INMETRO, E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6637 | DISJUNTOR BIPOLAR 35 A 50 AMPERES, NBR 60698 E INMETRO, E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6638 | DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES,NBR 60698 E INMETRO, E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃOCEMIG. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6639 | DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES,NBR 60698 E INMETRO, E ATENDENDO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6640 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
3469 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A NEMA |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6641 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES,NBR 60698 E INMETRO, E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6642 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16 A 63 AMPERES, NBR 60698 E INMETRO, E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG |  |  |  | UND | 60 |  |  | 0
6643 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 60 AMPERES NBR 60698 E INMETRO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG.DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 60 AMPERES NBR 60698 E INMETRO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6644 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES,NBR 60698 E INMETRO, E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6645 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 30 AMPERES, NBR 60698 E INMETRO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6646 | DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A 50 AMPERES, NBR 60698 E INMETRO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6647 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES,NBR 60698 E INMETRO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6648 | DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPERES,NBR 60698 E INMETRO E ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA PADRÃO CEMIG. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6650 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 1 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6649 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 1 1/2 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6651 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 3/4 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6652 | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598, BITOLA 3/4, ESPESSURA PAREDE 2,25MM BARRAS COM 3 METROS. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6653 | ESPELHO PARA CAIXA DE LUZ 4 X 2 COR BRANCA (TODOS OS MODELOS) |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6585 | FIXADOR PARA CABO COAXIAL COM PREGO |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6654 | HASTE PARA ATERRAMENTO GALVANIZADA 2,4 METROS. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6655 | IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W. |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6656 | IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6657 | INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA PADRÃO COM PLACA (COR BRANCA) MODULAR - NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6658 | INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA (COR BRANCA) MODULAR- NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6659 | INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA PADRÃO COM PLACA (COR BRANCA) MODULAR - NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6660 | INTERRUPTOR 2 TECLAS COM PLACA (COR BRANCA) MODULAR - NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 80 |  |  | 0
6661 | INTERRUPTOR 3 TECLAS COM PLACA (COR BRANCA) MODULAR - NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6662 | INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA (SISTEMA X)- NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 150 |  |  | 0
6664 | LANTERNA DE LED (MIN. 80 LÚMENS) COM BATERIA RECARREGÁVEL. |  |  |  | UND | 40 |  |  | 0
6667 | LUMINARIA PLAFON LED DE SOBREPOR 18W QUADRADA |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6600 | LUMINARIA PLAFON LED DE SOBREPOR 25W QUADRADA |  |  |  | UND | 300 |  |  | 0
6665 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6666 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA EM POLICARBONATO SOQUETE E27 1 X 40 |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6668 | LUVA PARA ELETRODUTO 1 1/2 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6669 | LUVA PVC PARA ELETRODUTO 1 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6670 | LUVA PVC PARA ELETRODUTO 3/4 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6586 | LÂMPADA HALÓGENA 150W. |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6663 | LÂMPADA LED BULBO PERA 12W BIVOLT |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6587 | LÂMPADA MISTA 160W 220V E27 |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6580 | LÂMPADA MISTA 250W 220V E27 |  |  |  | UND | 80 |  |  | 0
6671 | MÓDULO INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (COR BRANCA) MODULAR- NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6672 | MÓDULO TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO (COR BRANCA) MODULAR - NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6673 | PADRÃO CEMIG PRÉ FABRICADO 5M, GALVANIZADO, BIFÁSICO PARA 1 |  |  |  | UND | 8 |  |  | 0
6674 | PADRÃO CEMIG PRÉ FABRICADO 5M, GALVANIZADO, MONOFÁSICO PARA 1 |  |  |  | UND | 8 |  |  | 0
6675 | PADRÃO CEMIG PRÉ FABRICADO, 7M, GALVANIZADO, BIFÁSICO PARA 1 |  |  |  | UND | 8 |  |  | 0
6676 | PADRÃO CEMIG PRÉ FABRICADO, 7M, GALVANIZADO, MONOFÁSICO PARA 1 |  |  |  | UND | 8 |  |  | 0
6677 | PINO ADAPTADOR PARA TOMADA PARA NO MINIMO TRÊS TOMADAS (CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUG NOVO EM TOMADAS DO ANTIGO PADRÃO) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CORRENTE NOMINAL DE 10A, TENSÃO DE ENTRADA 127/220V, COM CORPO FEITO EM TERMOPLÁSTICO, PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE - NBR 14136. |  |  |  | UND | 30 |  |  | 0
6588 | PINO MACHO 2P |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6678 | PLAFORNIER PLÁSTICO OU ALUMINIO COM RECEPTÁCULO E27 |  |  |  | UND | 200 |  |  | 0
6679 | PLUG ADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, 2P+T, TENSÃO NOMINAL 127/220V, CONEXÃO TOMADA UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO, CORRENTE NOMINAL 10, POTÊNCIA NOMINAL 1270/2200 W - NBR 14136. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6680 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 16 DISJUNTORES |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6681 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 4 DISJUNTORES. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6682 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 8 DISJUNTORES. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6589 | REATOR DE VAPOR DE SÓDIO 150W. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6689 | REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARTIDA INSTANTÂNEA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA REATOR 20 TIPO DE LÂMPADA TLT;TENSÃO DE LINHA 127/220V FREQUÊNCIA DE LINHA 50/60HZ CORRENTE DE SAIDA 15000HR. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6590 | REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARTIDA INSTANTÂNEA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W. POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA- REATOR: 20, TIPO DE LÂMPADA TL-T; TENSÃO DE LINHA 127-220V, FREQUÊNCIA DE LINHA 50/60HZ; CORRENTE DE SAIDA 15000HR. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6591 | REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA- REATOR: 40; TIPO DE LÂMPADA: TL-T; TENSÃO DE LINHA: 127/220V, FREQUÊNCIA DE LINHA: 50/60HZ; CORRENTE DE SAÍDA: 15000HR. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6592 | REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA- REATOR: 40; TIPO DE LÂMPADA: TL-T; TENSÃO DE LINHA: 127/220V, FREQUÊNCIA DE LINHA: 50/60HZ; CORRENTE DE SAÍDA: 15000HR. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6683 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA BRANCA, BASE SOQUETE E27. |  |  |  | UND | 40 |  |  | 0
6684 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA BRANCA, BASE SOQUETE E40 |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6593 | REFLETOR SUPER LED 10W BIVOLT. |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6594 | REFLETOR SUPER LED 200W BIVOLT |  |  |  | UND | 70 |  |  | 0
6595 | REFLETOR SUPER LED 30W BIVOLT |  |  |  | UND | 70 |  |  | 0
6596 | REFLETOR SUPER LED 50W BIVOLT |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6601 | RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6685 | RESISTÊNCIA PARA DUCHA ELÉTRICA 3/4 TEMPERATURAS 127/220V |  |  |  | UND | 50 |  |  | 0
6602 | ROLDANA PORCELANA ISOLADOR 72 X 72MM: TENSÃO NOMINAL 1KV, CARGA DE RUPTURA DE MECÂNICA 10KN, COR MARROM, DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO 112MM. |  |  |  | UND | 20 |  |  | 0
6603 | TAMPA CEGA 4 X 2 |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6604 | TAMPA CEGA 4 X 4 |  |  |  | UND | 100 |  |  | 0
6597 | TERMINAL DE PRESSÃO 10MM2 |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6598 | TERMINAL DE PRESSÃO 16MM2 |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6686 | TOMADA DE EMBUTIR - PADRÃO BRASILEIRO 20A (COR BRANCA) MODULAR-NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 200 |  |  | 0
6687 | TOMADA DE EMBUTIR- PADRÃO BRASILEIRO 10A (COR BRANCA) MODULAR- NBR 14136 E SELO DO INMETRO. |  |  |  | UND | 150 |  |  | 0
6599 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 10A |  |  |  | UND | 10 |  |  | 0
6688 | TOMADA EXTERNA - PADRÃO BRASILEIRO (SISTEMA X) - NBR 14136 E SELO DO INMETRO |  |  |  | UND | 40 |  |  | 0